## Slide 1
Principal estimador de tasa metabólica
(consumo de energía / tiempo)
Desarrollo de una herramienta didáctica para la enseñanza de conceptos de metabolismo: un respirómetro para peces simple y económico
Speranza, E.D.125, Ferreira, A.C.135, Ambrosio, E135. Mosca, S145
1: Catedra de Fisiología Animal, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 1900, Argentina,
2: Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata, esperanza@fcnym.unlp.edu.ar
3: Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet", Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata/CONICET)
4: Centro de Investigaciones Cardiovasculares “Dr. Horacio E. Cingolani”, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata (CIC/UNLP/CONICET)
5: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Av. Rivadavia 1917, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1033AAJ), Argentina.
Peces como animales de laboratorio:
Fáciles de manipular
- Conflicto ético
Resultados extrapolables a otros vertebrados
Propuesta pedagógica
Prueba en el aula, Catedra de Fisiología Animal (Lic. Biología, FCNyM, UNLP)
$
Manguera ............................$30
Conectores de acuario ......$20
V-ring .......................................$5
Barra de pegamento .........$10
Balde hermético ..................$40
Potes plásticos .....................$30
Bomba de agua ...............$150
    Total $285
Oximetro ….$7000
Agitador magnético ….$2000
220 VAC
Australoheros facetus
Autóctono (Familia Cichlidae)
Resistente
Fácil de obtener
5-30 cm; 4-10 años
+ VO2 al subir temperatura
- VO2 al subir el peso
VO2 comparable otros cichlidae
A. facetus (n=14)
 Cichlidae (12 sps; n=326) 
Entrada de agua
Válvula
Bomba sumergible
Flujo
Desagote/purga de aire
Balde hermético
Agitador magnético (= flujo continuo por el electrodo
Oximetro portátil con electrodo de Clark
Instalación del respirómetro (oximetro Yellow Spring Instruments, modelo 55)
O2
Ambiente
Tamaño
METABOLISMO
Anabolismo
Catabolismo
Respirometría
Eje transversal a toda la fisiología
Estudios avanzados (5to año)
Conocimientos de diversidad animal: altos
Experiencia en laboratorio: media
Discusión colectiva de resultados
Procesamiento de datos
Evaluación
Ensayo 1: Variación VO2- temperatura
Diseño experimental
VO2 =
Ensayo 2: Variación VO2- masa corporal
Ensayo 3: Variación VO2 interespecífica
Introducción teórica
Cuestionario/examen
Opiniones estudiantes
Lectura previa de literatura especifica
Encuesta
30 min
50 min
130 min
150 min
210 min
Características de los estudiantes
Energía
Temperatura
Parámetros químicos
Actividad física
Stress/Trauma
Ritmo circadiano
Especie
Edad
Glúcidos
Lípidos
Proteínas